**Информация об имеющихся предписаниях**

**нарушений требования пожарной безопасности и их исполнении**

В ходе плановой проверки инспектором отделения надзорной деятельности по Солецкому и Шимскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Апринцевой Екатериной Владимировной были выявлены некоторые нарушения требований пожарной безопасности, в связи с которыми было вынесено предписание №94/1/1 для исполнения с указанными нарушениями и сроком устранения нарушений требований пожарной безопасности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения требований пожарной безопасности** | **Сроки исполнения** |
| **1.** | Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций, периодичностью 1 раз в год.  *(Срок устранения данного нарушения требования пожарной безопасности 18.08.2016 г.)* | Написано ходатайство на выделение денег |
| **2.** | Не обеспечено наличие на дверях помещений производственных и складских назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». *(Срок устранения данного нарушения требования пожарной безопасности 18.08.2016 г.)* | Исполнено 18 декабря 2015 года |
| **3.** | Приобретение огнетушителей *(Срок устранения данного нарушения требования пожарной безопасности 18.08.2016 г.)* | Приобретены |